# 计算书

# CALCULATION  DOCUMENT

（编号：NO2500051）

委托号：               F2410061

项目名称：          建材新村5号楼

项目地址：     开发区朝阳路以南、昆塔路以东

设计专业：             结    构

计算人：

审核人：

一、砌体结构计算控制数据

*** 结构计算总信息 ***

结构类型：  砌体结构

结构总层数：       4

结构总高度：    12.5

地震烈度：  不设防

楼面结构类型：装配式钢筋砼楼面(半刚性)

墙体材料的自重 (kN/m3)：     22.

室外嵌固地面到基顶高度(mm) ：      0.

砼墙与砌体弹塑性模量比：      3.

抗震计算考虑结构缝分塔： 否

施工质量控制等级： B级

二、结构计算总结果

结构等效总重力荷载代表值:   16930.7

墙体总自重荷载：         13704.9

墙体面层总自重荷载：             0.0

楼面总恒荷载：            6654.1

楼面总活荷载：            2994.2

水平多遇地震作用影响系数：    0.000

结构总水平地震作用标准值(kN)：       0.0

地震作用调整系数：      1.00

不执行《工程结构通用规范》GB55001-2021

--- 第  1 层计算结果 ---

本层层高(mm)：                  3500.0

本层重力荷载代表值(kN)：        5623.9

本层墙体自重荷载标准值(kN)：    3875.5

本层楼面恒荷载标准值(kN)：      1607.3

本层楼面活荷载标准值(kN)：       890.9

本层多遇地震作用标准值(kN)：       0.0

本层地震剪力标准值(kN)：           0.0

本层罕遇地震剪力标准值Ve(kN)：       NaN

X向本层层间受剪极限承载力(kN)：         0.0

Y向本层层间受剪极限承载力(kN)：         0.0

X向本层屈服强度系数ξyx：           NaN

Y向本层屈服强度系数ξyy：           NaN

本层块体强度等级MU:       10.0

本层砂浆强度等级 M       1.1

(墙体各项验算结果见计算结果图)

--- 第  2 层计算结果 ---

本层层高(mm)：                  3000.0

本层重力荷载代表值(kN)：        5328.5

本层墙体自重荷载标准值(kN)：    3266.7

本层楼面恒荷载标准值(kN)：      1617.4

本层楼面活荷载标准值(kN)：       888.8

本层多遇地震作用标准值(kN)：       0.0

本层地震剪力标准值(kN)：           0.0

本层罕遇地震剪力标准值Ve(kN)：       NaN

X向本层层间受剪极限承载力(kN)：         0.0

Y向本层层间受剪极限承载力(kN)：         0.0

X向本层屈服强度系数ξyx：           NaN

Y向本层屈服强度系数ξyy：           NaN

本层块体强度等级MU:       10.0

本层砂浆强度等级 M       1.1

(墙体各项验算结果见计算结果图)

--- 第  3 层计算结果 ---

本层层高(mm)：                  3000.0

本层重力荷载代表值(kN)：        5361.1

本层墙体自重荷载标准值(kN)：    3266.7

本层楼面恒荷载标准值(kN)：      1638.1

本层楼面活荷载标准值(kN)：       883.3

本层多遇地震作用标准值(kN)：       0.0

本层地震剪力标准值(kN)：           0.0

本层罕遇地震剪力标准值Ve(kN)：       NaN

X向本层层间受剪极限承载力(kN)：         0.0

Y向本层层间受剪极限承载力(kN)：         0.0

X向本层屈服强度系数ξyx：           NaN

Y向本层屈服强度系数ξyy：           NaN

本层块体强度等级MU:       10.0

本层砂浆强度等级 M       1.1

(墙体各项验算结果见计算结果图)

--- 第  4 层计算结果 ---

本层层高(mm)：                  3000.0

本层重力荷载代表值(kN)：        3605.0

本层墙体自重荷载标准值(kN)：    3296.1

本层楼面恒荷载标准值(kN)：      1791.3

本层楼面活荷载标准值(kN)：       331.3

本层多遇地震作用标准值(kN)：       0.0

本层地震剪力标准值(kN)：           0.0

本层罕遇地震剪力标准值Ve(kN)：       NaN

X向本层层间受剪极限承载力(kN)：         0.0

Y向本层层间受剪极限承载力(kN)：         0.0

X向本层屈服强度系数ξyx：           NaN

Y向本层屈服强度系数ξyy：           NaN

本层块体强度等级MU:       10.0

本层砂浆强度等级 M       1.1

(墙体各项验算结果见计算结果图)